ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства»

УТВЕРЖДАЮ

директор ГПОУ ТО

«Тульский областной колледж

культуры и искусства

Юдина С.В.

приказ №197 от «20» мая 2021г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Электрорадиоизмерения

по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

2021

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Электрорадиоизмерения разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство.

Организация-разработчик: ГПОУ ТО «Тульский областной колледж культуры и искусства».

Разработчик:

Бельков Павел Сергеевич, преподаватель ГПОУ ТО «ТОККиИ»

| Рассмотрена на заседании ПЦК звукооператорского мастерства протокол № 8 от 26 марта 2021г. Председатель _________ Горелова Е.В. | Одобрена Методическим советом ТОККиИ протокол № 8 от 13 мая 2021 г. Председатель_______Павлова Н.Н. |
| --- | --- |

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 12 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |

# паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 Электрорадиоизмерения

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Данная дисциплина входит в раздел ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины» программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать параметры электрических цепей и электронных приборов;

- измерять параметры электрических цепей и электронных приборов;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- аналоговые электромеханические и электроизмерительные приборы;

- измерение основных электрических величин;

- методику измерения параметров и режима работы аудио- и видеоаппаратуры

Формируемые у студентов компетенции

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:

ПК 1.1. Использовать в практической деятельности основы знаний в области электротехники, электронной техники, акустики, свойств слуха и звука.

ПК 1.3. Эксплуатировать звукозаписывающую, звуковоспроизводящую, усилительную аппаратуру и другое звукотехническое оборудование.

ПК 1.4. Обеспечивать звуковое сопровождение музыкального и	 зрелищного мероприятия.

ПК 1.5. Осуществлять контроль и анализ функционирования звукотехнического оборудования.

ПК 1.6. Выбирать и размещать необходимое звукотехническое оборудование для конкретного концертного зала, театра, студии звукозаписи, студии радиовещания и др.

ПК 1.7. Проводить установку, наладку и испытание звукотехники.

ПК 1.9. Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

ПК 2.3. Работать в непосредственном контакте с исполнителем над интерпретацией музыкального произведения.

ПК 3.5. Осуществлять управление процессом эксплуатации звукотехнического оборудования.

ПК 3.6. Разрабатывать комплекс мероприятий по организации и управлению рабочим процессом звукозаписи в условиях открытых и закрытых помещений.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 108 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| в том числе: |  |
| контрольная работа | 8 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 36 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр) |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Электрорадиоизмерения

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 семестр |
| Раздел 1. Метрология |
| Тема 1.1. Основные положения в области метрологии | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Государственная система обеспечения единства измерений. Структура и задачи метрологической службы. Роль метрологии в обеспечении взаимозаменяемости и формировании качества продукции. | 2 | 1,2 |
|  | 2 | Виды и методы измерений, средства измерений и их метрологические характеристики. Метрологическое обеспечение производства. | 2 | 1,2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. | 2 |  |
| Тема 1.2. Погрешности измерений | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Погрешности измерений и их классификация. Систематические и случайные погрешности и их математическое выражение | 4 | 1,2 |
|  | 2 | Нормирование метрологических характеристик средств измерений. | 2 | 1,2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий | 2 |  |
| Тема 1.3. Классы точности измерительных приборов | Содержание учебного материала | 14 |  |
|  | 1 | Точность измерительных приборов. Абсолютная погрешность. Относительная погрешность. | 2 | 2 |
|  | 2 | Эталоны единиц. Образцовые средства измерений. Рабочие средства измерений. | 2 | 2 |
|  | 3 | Таблица СИ и приставки-показатели степени | 2 | 2 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий | 4 |  |
| Раздел 2. Технические средства и методы измерения физических величин |
| Тема 2.1. Измерительные сигналы, импульсная и цифровая техника измерений | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | 1 | Измерительные приборы и преобразователи. Аналоговые приборы | 4 | 1,2 |
|  | 2 | Цифровые и измерительные преобразователи и приборы | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий | 2 |  |
| Тема 2.2. Измерение токов и напряжений | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Общие сведения, характеристики и устройство измерительных механизмов | 2 | 2 |
|  | 2 | Основные типы приборов, измеряющих напряжение и силу тока. | 2 | 2 |
|  | 3 | Техника измерения напряжения. Особенности измерения силы токов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий | 3 |  |
| Тема 2.3. Измерительные генераторы | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Общие сведения. Генераторы гармонических колебаний. | 2 | 2 |
|  | 2 | Низкочастотные измерительные генераторы. Особенности применения измерительных генераторов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий | 3 |  |
| Итоговое занятие | Контрольная работа | 2 |  |
| 2 семестр |
| Тема 2.4. Измерение частоты и интервалов времени | Содержание учебного материала | 9 |  |
|  | 1 | Общие сведения. Резонансный метод измерения частоты. | 2 | 1,2 |
|  | 2 | Измерение частоты методом заряда и разряда конденсатора.. | 2 | 1,2 |
|  | 3 | Цифровой метод измерения частоты и интервалов времени. Автоматизация процессов измерения частоты и интервалов времени. | 2 | 1,2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий | 3 |  |
| Тема 2.5. Измерение фазового сдвига | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Общие сведения. Осциллографический метод. | 2 | 1,2 |
|  | 2 | Компенсационный метод. Методы измерения фазового сдвига. | 2 | 1,2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий | 2 |  |
| Тема 2.6. Измерение электрической мощности | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Общие сведения. Измерение мощности в диапазонах низких и высоких частот. | 2 | 1,2 |
|  | 2 | Цифровые измерительные приборы электрической мощности. | 2 | 1,2 |
|  | Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий | 2 |  |
| Тема 2.7. Исследование формы электрического сигнала | Содержание учебного материала | 12 |  |
|  | 1 | Общие сведения. Универсальные осциллографы. | 2 | 1,2 |
|  | 2 | Запоминающие осциллографы. Осциллографирование непрерывных и импульсных сигналов. | 2 | 1,2 |
|  | 3 | Цифровые осциллографы. | 2 | 1,2 |
|  | Контрольная работа | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий | 4 |  |
| Раздел 3. Измерения параметров электрорадиотехнических цепей, цепей связи, их компонентов. |
| Тема 3.1. Измерение сопротивлений емкостей, индуктивностей | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Методы измерения сопротивлений, емкостей, индуктивностей, аналоговый омметр. | 2 | 2 |
|  | 2 | Мостовой метод измерения. Цифровой метод измерения. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий | 2 |  |
| Тема 3.2. Измерение параметров передачи 4-хполюсника | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Собственное и рабочее затухание. Их определение. Способы измерения. Схемы измерения. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий | 1 |  |
| Тема 3.3. Измерение параметров, характеризующих нелинейные искажения | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Параметры, характеризующие нелинейные искажения. Способы измерения | 2 | 2 |
|  | 2 | Структурные схемы приборов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий | 2 |  |
| Тема 3.4. Измерение параметров, характеризующих помехи | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Измерение параметров, характеризующих помехи. Понятие псофометрического напряжения. Псофометр, принцип его действия | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий | 1 |  |
| Раздел 4. Автоматизация измерений |
| Тема 4.1. Повышение эффективности измерений путем автоматизации | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Основные направления автоматизации измерений. Информационно-измерительные системы. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий | 1 |  |
| Тема 4.2. Микропроцессорные средства измерений | Содержание учебного материала | 3 |  |
|  | 1 | Интерфейсы измерительных систем. Использование ПК в качестве измерительного комплекса. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий | 2 |  |
| Итоговое занятие | Зачет | 2 |  |
|  | Всего | 108 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики.

3.1. Оборудование кабинета:

- посадочные места студентов;

- рабочее место преподавателя;

- наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты практических работ).

  - Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:

- правила техники безопасности  и производственной санитарии;

- инструкции по эксплуатации компьютерной техники.

# 3.3. Информационное обеспечение обучения

#### Учебники и учебные пособия

#### Лабковская Р.Я. Метрология и электрорадиоизмерения: учебное пособие. / Р.Я. Лабковская. – СПб: НИУ ИТМО, 2018. – 140 с.

- Хромой Б.П., Моисеев Ю.Г. Электрорадиоизмерения: учебник для техникумов / Б.П. Хромой, Ю.Г. Моисеев. - М.: Радио и связь, 2019 г.

- Шумилин М.П. Измерения в технике связи / М.П. Шумилин. - М.: Радио и связь. – 2019.

- Государственные стандарты.

- Инструкции по эксплуатации приборов.

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: |  |
| рассчитывать параметры электрических цепей и электронных приборов; измерять параметры электрических цепей и электронных приборов; | Индивидуальный: контроль выполнения практических работ, контроль выполнения индивидуальных творческих заданий, компьютерные симуляции. |
| Знания: |  |
| аналоговые электромеханические и электроизмерительные приборы; измерение основных электрических величин; методику измерения параметров и режима работы аудио- и видеоаппаратуры | Комбинированный: индивидуальный и фронтальный опрос в ходе аудиторных занятий, контроль выполнения индивидуальных и групповых заданий. |